ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление Пункта коммерческого учёта электроэнергии (ПКУ)

| 1.Номинальное напряжение сети: |
| --- |
| ( 6кВ | ( 10кВ |
| 2. Схема подключения высоковольтного модуля: |
| 2ТТ/2ТН ( | 2ТТ/3ТН ( | 3ТТ/3ТН ( |
| 3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |
| 5А - (; 10А - (; 15А - (; 20А - (; 30А - (; 40А - (; 50А - (; 75А - (; 80А - (; 100А - (; 150А - (; 200А - (; 300А - (; 400А - (; 500А - (; 600А - ( |
| 4. Класс точности трансформаторов тока: |
| 0,5 - ( | 0,5 S - ( | 0,2 S - ( |
| 5. Тип счётчика**: |
| СЭТ-4ТМ.03М.01 ( | Меркурий 230ART-00-RN ( | Другой тип (указать) |
| 6. Дистанционная передача данных: |
| ( - не требуется ( - требуется* * В комплект дистанционной передачи входит: GSM-модем, преобразователь напряжения АС100В/DC12В, антенна. |
| 7. Расположение низковольтного щита(стандартное на опоре СВ95(105,110)): |
| Стандартное - ( | Другое (указать способ монтажа): |
| 8. Длина соединительного кабеля(стандартное – 5 м): |
| 5 м - ( | Другая (указать): |
| 9. Комплект ОПН: |
| ( - 3 шт. | ( - 6шт. | ( - не требуется |
|  |  | Профиль для установки ОПН |
|  |  | ( - нет | ( - 1 шт. | ( - 2 шт. |
| 10. Разъединитель в комплекте с устройством | ( - да | ( - нет | Тип__________________ |
| 11. Рама для установки разъединителя на опоре | ( - да | ( - нет |
| 12. Доставка: |
| - Поставщика (указать место назначения) | ( - самовывоз |
| 13. Количество заказываемых устройств: |  |
| 14.Дополнительные требования |  |
| 15. Данные заказчика | Организация: |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон, Факс |  |
|  | E-mail |  |
|  | Наименование объекта |  |

В стандартный комплект поставки входят:  высоковольтный модуль (ВМ), низковольтный модуль (НМ), рама для  установки ВМ на опоре, комплект крепежей для установки.

**  - Счётчик поставляется в заводской упаковке. Устанавливается силами  заказчик

Ответственный  исполнитель ______________________________                                 Дата ______________________

« Согласовано»

Поставщик 									Покупатель

ООО «ЭТР»  ________________        			____________________________