ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП 160-2500/6(10)/0,4 (проставьте значения - или +)

| Исполнение подстанции | Способ установки | Исполнение оболочки | Климатическое исполнение | У1 | У3 | УХЛ1 | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однотрансформаторная |  | На столбах / фундаменте |  | Бетон |  |  |  |  |  |  |
| Двухтрансформаторная |  | На площадке |  | Сэндвич-панели |  |  |
| Проходная |  | На грунте |  | В метал. корпусе без коридора обслуживания |  |  |
| Тупиковая |  | Внутренней установки |  | В метал. корпусе с коридором обслуживания |  | Количество |  |

| 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВН 6(10)кВ |
| --- |
| Ввод | Воздушный |  | Наличие учета (счетчик*, кол-во) | Iн сб.ш, А | Iкз., кА |  |
|  | Кабельный |  |  |  |  |  |
| Назначение присоединения | Кол-во | Тип ячейки | Iн, A | Тип коммутационного аппарата |
|  |  |  |  | ВВ/TEL, ВБП, ВВР, VF12 | ВНА | РВЗ | УЧЁТ |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр-р напряжения (ТН) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр-р собст. Нужд (ТСН) |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия на трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционный выключатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЗАЩИТА, ЦЕПИ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА, АВР, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ДОСТАВКА |
| МПУЗиА по стороне ВН | Бастион |  | РС83 |  | Другое |  |  |
| Оперативный ток | ≈ 220В |  | =220В |  | =110В |  |  |
| АВР на стороне ВН | С самовозвратом |  | Без самовозврата |  | Не требуется |  |  |
| 2. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР |
| Количество |  | Мощность, кВА | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Тип трансформатора | Напряжение первичное, кВ |  | Напряжение вторичное, кВ |  |
| Сухой |  | Схема соединений обмоток трансформатора | ∆/Yn-11 |  | Y/Yн-0 |  | Y/Zn-11 |  |
| Масляный |  | Дополнительные требования: |  |
| 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НН 0.4кВ |
| Вывод | Воздушный |  | Наличие учета (счетчик, кол-во) | Iн сб.ш, А | Iкз., кА | Комплектация НН |
|  | Кабельный |  | На вводе |  | На отх. линиях |  |  |  | Отечественная |  | Импортная |  |  |
| Ввод | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |
| Выкл.нагр. | Автомат | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |
| Отходящие линии секции I | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |
| Рубильник | Автомат | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |
| Отходящие линии секции II | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |
| Рубильник | Автомат | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |
| Секционная | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |
| Выкл.нагр. | Автомат | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
| 4. АВР, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ДОСТАВКА |
| АВР на НН |  |
| Пожарная сигнализация |  |
| Охранная сигнализация |  |
| Наружное освещение |  |
| Примечания: |  |
| Организация: |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, Факс |  |
| E-mail |  |
| Наименование объекта |  |

К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ:          1. Однолинейную схему подстанции , 2. Компоновку оборудования, 3. Другие дополнительные условия