Опросный лист заказа трансформаторных подстанций для электроснабжения

сельскохозяйственных потребителей и небольших объектов

| № п.п. | Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип подстанции | (СТП * | ( МТП** |
| 2 | Мощность подстанции, кВ∙А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
|  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | ( 6 | ( 10 |
| 5 | Тип силового трансформатора | ТМГ ( | ТМ ( | Другой - |
| 6 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | ( Y/Yo-0 | ( Δ/Yo-11 | ( Y/Z-0 |
| 7 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН | ( да | ( нет |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне НН | (автоматический выключатель стационарный ( рубильник |
| 10 | Выводы отходящих линий на стороне НН | ( воздушные ( кабельные ( воздушно- кабельные |
| 11 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | ( автоматические выключатели стационарные ( рубильники-предохранители (ПВР) |
| 12 | Номинальные токи отходящих линий НН | 1 - | 3 - |
|  |  | 2 - | 4 - |
| 13 | Наличие и ток линии наружного освещения, А | ( да | ( нет |
|  |  | ( 16 | ( 25 |  |
| 14 | Наличие системы общего учета электроэнергии на вводе РУНН | ( да укажите марку счетчика | ( нет |
| 15 | Наличие системы учета электроэнергии в цепи наружного освещения | ( да укажите марку счетчика | ( нет |
| 16 | Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |
| 17 | Данные заказчика | Организация: |  |
|  |  | Контактное лицо |  |
|  |  | Телефон, Факс |  |
|  |  | E-mail |  |
|  |  | Наименование объекта |  |

*    - мачтовая (МТП) или столбовая (СТП) трансформаторная подстанция для установки на одной (двух) опорах.

**  - трансформаторная подстанция шкафного исполнения для установки на 4-х железобетонных приставках.