Опросный лист для заказа ячеек КРН-IV-10(6) (пункт секционирования)

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема главных цепей | 1 - стороннее питание | 2 - стороннее питание |
| 2. | Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |  |
| 3. | Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |  |
| 4. | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
|  | Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
| 5. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |
|  |  | ВБП-10-20/1000 |  |  |
|  |  | ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 |  |  |
|  |  | ВВР-10-20/630(1000) |  |  |
|  |  | ВНА-10/630-20з (зп) |  |  |
| 6. | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 7. | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 8. | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| 9. | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| 10. | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛП-К-10(6) |  |  |
| 11. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛСП-К-1,25/6(10) |  |  |
| 12. | Предохранитель тр-ра | ПКН-001 |  |  |
| 13. | Тр-р тока: коэф. трансф-ции, класс точности, количество | ТОЛ-К-10 |  |  |
| 14. | Счетчик | Меркурий 230 ART-00 | СЭТ-4ТМ.03М |  |  |
|  |  | Тип модема | По требованию |  |  |
| 15. | Тр-р тока нулевой послед-ти | ТЗЛМ-К | ТЗРЛ-К |  |  |
| 16. | Тип микропроцессорной защиты |  |  |
| 17. | Токовые реле | МТЗ |  |  |
|  |  | Отсечка |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |
| 18. | АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |  |
| 21. | Разрядники | ОПН-РВ | ОПН | РВО |  |  |
| 22. | Количество и сечение кабеля |  |  |
| 23. | Обогрев шкафа |  |  |
| 24. | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| 25. | Дополнительно заказываемое оборудование |  |
| 36. | Данные заказчика | Организация: |  |
|  |  | Контактное лицо |  |
|  |  | Телефон, Факс |  |
|  |  | Наименование объекта |  |