Опросный лист для заказа однотрансформаторных подстанций киоскового

тип наружной установки

| № п.п. | Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема подключения подстанции | ( тупиковая | ( проходная |
| 2 | Мощность подстанции, кВ∙А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3 | Номинальное напряжение ВН, кВ | ( 6 | ( 10 |
| 4 | Тип силового трансформатора | ТМГ ( | ТМ ( | Другой _______(Тип) |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | ( Y/Yн-0 | ( Δ/Yн-11 | ( Y/Zн-11 |
| 6 | Ввод на стороне ВН | ( воздушный | ( кабельный |
| 7 | Разъединитель ВН (устанавливается на концевой опоре) | ( нет | ( РЛНД | ( РЛК |
| 8 | Вводной аппарат на стороне ВН | ( разъединитель | ( выключатель нагрузки | ( отсутствует |
| 9 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | ( разъединители | ( выключатели нагрузки |
| 10 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН | ( да | ( нет |
| 11 | Тип вводного аппарата на стороне НН | ( автоматический выключатель стационарный ( рубильник |
| 12 | Выводы на стороне НН | ( воздушные ( кабельные ( воздушно-кабельные |
| 13 | Приборы контроля токаи напряжения (3 амперметра и 1 вольтметр с перекл.) | ( да | ( нет |
| 13 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | ( автоматические выключатели стационарные ( рубильники-предохранители |
| 14 | Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ (в КТП 25-400 кВ∙А – до 6 линий, в КТП 630, 1000 кВ∙А – до 10 линий) | 1 - | 6 - |
|  |  | 2 - | 7 - |
|  |  | 3 - | 8 - |
|  |  | 4 - | 9 - |
|  |  | 5 - | 10 - |
| 15 | Наличие и ток линии наружного освещения, А | да | 16 | 25 | 32 | ( нет |
|  |  |  | ( | ( | ( |  |
| 16 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН | ( да | ( нет |
| 17 | Наличие системы учета электроэнергии (счетчик с трансформаторами тока) | ( активной энергии | ( нет |
|  |  | ( активной и реактивной энергии |  |
| 18 | Наличие системы обогрева отсека РУНН | ( да | ( нет |
| 19 | Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |
| 20 | Данные заказчика | Заказчик |  |
|  |  | Наименование объекта |  |
|  |  | Телефон |  |
|  |  | Факс |  |
|  |  | E-mail |  |