ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление Реклоузера (ПСС)

| .Номинальное напряжение сети: |
| --- |
| ( 6кВ | ( 10кВ |
| 2. Тип реклоузера по стороне питания: |
| С односторонним питанием ( | С двух сторонним питанием ( |
| 3. Трансформатор собственных нужд*: |
| 1 ( | 2 ( | Не требуется ( |
| 4. Тип коммутационного аппарата: |  |
| 5. Устройство релейное защиты: |  |
| 6. Требуемые типы защит: | ( Токовая отсечка ( МТЗ ( Автоматическая частотная разгрузка ( Защита от замыкания на землю ( Защита от несимметричного режима ( Защита минимального напряжения |
| 4. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |
| ___________/5 |
| 5. Класс точности трансформаторов тока: |
| 0,5 - ( | 0,5 S - ( | 0,2 S - ( |
| 6. Количество трансформаторов тока: |
| 2 - ( | 3 - ( |
| 7. Учёт электроэнергии: |
| да - ( | нет - ( |
| 8. Тип счётчика (при наличии учёта): |
| СЭТ-4ТМ.03М.01 ( | Меркурий 230ART-00-RN ( | Другой тип (указать) |
| 9. Наличие модема: |
| ( - да | ( - нет | Другой тип (указать) |
| 10. Тип монтажного комплекта |
| одноопорный комплект - ( | двухопорный комплект - ( |
| 8. Длина соединительного кабеля(стандартное – 5 м): |
| 5 м - ( | Другая (указать): |
| 9. Комплект ОПН: |
| ( - 3 шт. | ( - 6шт. | ( - не требуется |
| 12. Доставка: |
| - Поставщика (указать место назначения) | ( - самовывоз |
| 13. Количество заказываемых устройств: |  |
| 14.Дополнительные требования |  |
| 15. Данные заказчика | Организация: |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон, Факс |  |
|  | E-mail |  |
|  | Наименование объекта |  |

*  - Рекомендуемое количество: 1шт.- с односторонним питанием, 2шт.- с двухсторонним питанием.