## ОЛ для заполнения
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехнические Решения» http://etsol.ru, Email: zakaz@etsol.ru тел. (4872) 74-00-94 (48751) 5-24-82
Опросной лист на ЩО70
Запрашиваемые данные |  |  |  | Ответы Заказчика
Номер камеры по плану (кол-во камер) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Номинальное напряжение,кВ* |  | 0.4 | Схема первичных соединений*
Сборные шины | Ток, А*
| Материал* |  Al  Cu
Сечение
Система зеземления |  |  TN-C(3Ф+N)  TN-S(3Ф+N+РЕ)
Нулевая шина | Материал* |  Al  Cu
Сечение
Тип панели ЩО70
Назначение панели (надпись в рамке)
Разъеднитель, рубильник |  | Тип
Номинальный ток, А*
Автоматический выключатель |  | Тип*
Номинальный ток, А*
Отключающая способность, кА
Ток теплового расцепителя, А (nхIн)*
Ток эл.магн. расцепителя, А (nхIн)
Дополнительно (НР, РМН, сигн. б/к)
Тип привода
Ном. напряжение цепей управления, В
Предохранитель |  | Тип
Ток плавкой вставки, А*
Трансформаторы тока |  | Тип
Коэффициент трансформации*
Класс точности*
Количество, шт.*
Амперметр |  | Шкала, А*
Вольтметр |  | Шкала, В*
Счётчик, марка |  | Место установки (на двери - Д, щиток-Щ)
Тип учёта коммерч-К, технич - Т)*
Наличие АВР* (Да/Нет)
Присоединительный кабель |  | Сечение, мм.кв
Количество, шт.
Торцевая панель (кол-во)
Данные заказчика |  | Заказчик
Наименование объекта
Телефон
Факс
E-mail
* - ячейки обязательные для заполнения